WFR830B全自动折光计

创新点：

1: 内置帕尔贴控温，提高精度和稳定性；

2：LED冷光源代替传统钠光灯和卤钨灯；

3：7寸触摸彩屏，人性化操作界面；

4：整机通过TART、CE认证 。

5：2020年版《中国药典》通则0622

R系列全自动糖度计配备高性能线阵CCD感光部件，通过高速、高精度的信号采集和分析处理技术，配有半导体帕尔贴超级温度控制系统。能高效、高精确测量透明、半透明、深色、粘稠状等各类液体的折射率(nD)和糖溶液的质量分数（锤度Brix）。

应用领域:符合GB/T12143-2008,GB/T18963-2012,GB/T21730-2008，GB/T 614-2006等国家标准

符合GT/T5527,GT/T12143,GT/T21730,GT/T18963，等行业标准

全自动糖度计拥有广泛应用以石油工业、油脂工业、制药工业、食品工业、日用化工工业、制糖工业等、也是学校及相关科研单位的常用设备之一。

主要技术指标：

范    围：	1.3000-1.7000(nD)            打 印 机：可实时打印兼容（针式和热敏

分 辨 率：   0.0001nD                   输出方SB,RS232，以太网接口，SD卡，U盘

精    度：  ±0.0001                    电    源：	220V/50HZ

*准 确 度 ：  ±0.0002                    尺 寸： 300mm×380mm×300mm

*测试模式： 折射率 糖度

糖度测量范围：0-100% (Brix)

糖度测量示值误差：±0.1%(Brix)

温度范围：	0℃－100℃

*控温范围：	10℃－70℃

*控温稳定度： ±0.03℃

控温方式： 内置帕尔贴控温

光    源：	LED光源

波    长: 	589nm

棱    镜：	蓝宝石级

样 品 池:	不锈钢

检测方式:	高分辨率线阵CCD