差示扫描量热仪(WFDSC-750L）

差示扫描量热法（DSC）作为一种可控程序温度下的热效应的经典热分析方法，在当今各类材料与化学领域的研究开发、工艺优化、质检质控与失效分析等各种场合早已得到了广泛的应用。利用DSC方法，我们能够研究无机材料的相转变、高分子材料熔融、结晶过程、药物的多晶型现象、油脂等食品的固/液相比例等。

主要特点

- 操作简单，无需任何检测经验 ，只需少量培训

- 软件适用各分辨率电脑屏

- 双温度探头，确保高精度和重复性

- 实验过程，无需人员看管

- 数字气体质量流量计自动切换两路气体流量

- 软件可免费在线升级

- 七寸大屏幕液晶显示，图谱、曲线一目了然

技术参数

| DSC量程 | 0～±200mW | 温度范围 |  | -150～725℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 升温速率 | 0.1～50℃/min |  |  |  |
| 制冷方式 | 液氮制冷 | 炉体材质 |  | 银质炉体 |
| 温度精度 | ±0.1℃ | 温度重复性 |  | ±0.1℃ |
| DSC精度 | ±2% | DSC分辨率 |  | 0.001mW |
| DSC解析度 | 0.001mW | 控温方式 |  | 全程自动控制， |
| 曲线扫描 | 升降温扫描 | 气氛控制 |  | 数字质量流量计，软件控制 |
| 显示方式 | 24bit色，7寸触摸屏 | 工作电源 |  | AC220V 50Hz/60Hz |
| 尺寸（w*d*h） | 46*35*38cm | 净 重 |  | 20KG |
| 包装尺寸（w*d*h） | 58*45*40 | 毛 重 |  | 23KG |
| 电脑配置要求 | 最低硬件配置 - 赛扬双核 - 2GB系统内存 - 分辨率1366*768像素或更高 - 硬盘500G |  | 最低软件配置 - Win10/11 - Adobe PDF阅读器 |  |

应用实例

测量与热量有关的物理、化学变化，如玻璃化转变温度、熔点、熔融温度、结晶与结晶热、相转变反应热，产品的热稳定性、固化/ 交联、氧化诱导期、反应动力学、比热等。注：氧化诱导期热稳定性实验适用于国标G B / T 1 7 3 9 1 - 1 9 9 8。

仪器原理

差示扫描量热法（ Differential scanning calorimetry）是在程序温度控制下，测量物质与参比物之间的功率差随温度变化的一种技术。差示扫描量热仪主要由加热炉、主机、微伏放大器、A/D转换器、数据采集系统、气体流量控制系统、计算机、打印机等部件组成，并辅之以两路气氛的切换，测量结果由计算机数据处理系统处理。

实验图谱

玻璃化温度自动计算结果界面

焓变量、外延起始点、熔点计算结果界面

焓变比例计算结果界面

氧化诱导期计算结果界面

WFDSC-750L系列配件一览表

| 序号 | 名 称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | WFDSC-750L型加热炉和主机箱 | 1台 |
| 2 | WFDSC-750L型差示扫描量热仪工作程序光盘 | 1张 |
| 3 | 软件加密狗 | 1只 |
| 4 | 液氮软管 | 2根 |
| 5 | 液氮流量控制单元 | 1台 |
| 6 | 电源电缆 | 1根 |
| 7 | 信号电缆（USB） | 1根 |
| 8 | 玻璃管熔断丝（10A） | 4只 |
| 9 | 镊子 | 1支 |
| 10 | 样品匙 | 1支 |
| 11 | 合格证 | 1份 |
| 12 | 通气接头 | 4只 |
| 13 | 铝坩埚（Φ6.7×3 mm）/氧化铝坩埚 | 各200只 |
| 14 | 标准样品（In、Sn、Zn、Al） | 各0.5g |
| 15 | WFDSC-750L型差示扫描量热仪说明书 | 1份 |
| 16 | 通气塑料管（兰色） | 3米 |
| 17 | 通气塑料管（橙色） | 3米 |

售后说明：1.产品自调试合格之日起保修壹年（人为造成故障除外）

2.生产厂为用户提供产品终身技术服务

3.软件：中英文自动转换，终身免费升级

4.上门安装培训

杜瓦瓶  型号：YDZ-50-A

参数：

| 几何容量 | 50L |
| --- | --- |
| 有效容量 | 50L |
| 外 径 | 506mm |
| 高 度 | 991mm |
| 空 重 | 54KG |
| 口 径 | 40mm |
| 静态液氮日蒸发率 | 2% |
| 标准工作压力 | 0.05Mpa |
| 最高工作压力 | 0.09Mpa |
| 一次安全阀开启压力 | 0.099Mpa |
| 二次安全阀开启压力 | 0.15Mpa |
| 压力表指示范围 | 0-0.25Mpa |